## Примеры объектов
№ | Информационные системы | Пример объекта
1 | Программное обеспечение по учету пациентов, ведению их медицинских карт | Региоанльная медицинская информационная система
2 | Программное обеспечению по закупке, учету медикаментов | еФарм Льгота-Web
1С:Медицина. Больничная аптека
3 | Программное обеспечение для организации скорой медицинской помощи | Унифицированное программное решение диспетчеризации санитарного автотранспорта
4 | Программное обеспечение для хранения информации, получаемой от других медицинских организаций | Единая рентгенологическая информационная система Московской области
5 | Программное обеспечение для доступа в информационные системы (толстые клиенты) | Автоматизированная информационная система трансфузиологии
6 | Программное обеспечение для передачи и архивации DICOM изображений | PACS «AGFA»
7 | Программное обеспечение организующее работу нескольких автоматизированных систем управления | Лабораторная информационная система «Алиса»
Лабораторная информационная система «АЛТЭЙ»
Эндоскопическая медицинская информационная система
№ | Автоматизированные системы управления | Пример объекта
1 | Медицинские анализаторы биологических жидкостей | Автоматический биохимический анализатор BioSystems A25
Гематологический анализатор автомат MicroCC-20 Plus
Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический INFINITE F50
Анализатор биохимический автоматический VEGASYS
Система капиллярного электрофореза Sebia Minicap
Автоматический иммуногематологический анализатор Immucor Galileo Neo
Анализатор Bio-Rad HemOS SP
Автоматический биохимический анализатор DIRUI CS-T240
Биохимический анализатор Miura 200
2 | Автоматические станции выделения и пробоподготовки | Раскапывающая станция TECAN Freedom EVO
3 | Электронные микроскопы | Электронный микроскоп BD Focal Point «Focal Point GS Image System»
4 | Оборудование обеспечивающее ультразвуковое исследование тела человека | УЗИ-сканер Mindray DC-8
УЗИ-сканер Mindray DC-3
УЗИ-сканер GE Logiq P7
УЗИ-сканер Vivid E9
УЗИ-сканер ALOKA ALPHA 7 ProSound
УЗИ-сканер Siemens Healthineers ACUSON X300
УЗИ-сканер Aloka SSD-630
УЗИ-сканер Aloka SSD-1400
УЗИ-сканер Aloka SSD-1700
5 | Рентгеновское оборудование | Флюорограф цифровой малодозовый стационарный ФЦС-Рентех
Электромаммограф-РС
Аппарат малодозовый цифровой с усилителем рентгеновского изображения для рентгенографии и флюорографии
Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-«ОКО»
Компьютерный томограф Hitachi «Сакура»
Комплекс рентгенодиагностический КРД-ОКО
Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ – «Электрон»
Компьютерный томограф Philips MX 16
Компьютерный томограф Philips Brilliance CT 16-Slice
6 | Оборудование для электрокардиографии | ЭКГ комплекс TELECARD-TT
№ | Информационно-телекоммуникационные сети | Пример объекта
1 | Корпоративная сеть организации | Корпоративная сеть ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
2 | Сети, обеспечивающие работу автоматизированных систем управления и (или) информационных систем | Локальная сеть лаборатории